# PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES — ANDALUCÍA

Cuadros de documentación para la puesta en servicio de instalaciones del Grupo II del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, conforme a las fichas técnicas descriptivas vigentes del Anexo II de la Orden de 5 de marzo de 2013 (tramitación telemática PUES). Se indican, para cada tipo de instalación, los documentos exigidos para acreditar el cumplimiento reglamentario.

## Instalaciones incluidas y ficha técnica aplicable

| INSTALACIÓN | FICHA TÉCNICA DESCRIPTIVA (ANEXO II) | VERSIÓN VIGENTE DE LA FICHA |
| --- | --- | --- |
| Térmicas (RITE) | Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones Térmicas en los Edificios | Resolución de 24 de mayo de 2024 (BOJA núm. 105, de 31/05/2024) |
| Baja tensión | Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones de Baja Tensión | Resolución de 28 de septiembre de 2023 (BOJA núm. 193, de 06/10/2023) |
| Alta tensión | Ficha Técnica Descriptiva de Alta Tensión para instalaciones destinadas a un único usuario | Resolución de 23 de marzo de 2026 (BOJA núm. 62, de 31/03/2026) |
| Protección contra incendios | Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones de Protección Contra Incendios | Resolución de 13 de mayo de 2025 (BOJA núm. 92, de 16/05/2025) |
| Frigoríficas | Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones Frigoríficas | Resolución de 23 de mayo de 2024 (BOJA núm. 102, de 28/05/2024) |
| Equipos a presión | Ficha Técnica Descriptiva de Equipos a Presión | Resolución de 31 de marzo de 2022 (BOJA núm. 65, de 05/04/2022) |
| Ascensores | Ficha Técnica Descriptiva de Ascensores | Resolución de 4 de julio de 2024 (BOJA núm. 135, de 12/07/2024) |
| Gas | Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones de Gas | Orden de 5 de marzo de 2013, Anexo II (BOJA núm. 48, de 11/03/2013) |
| Productos petrolíferos | Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones de Productos Petrolíferos Líquidos | Resolución de 8 de octubre de 2019 (BOJA núm. 198, de 14/10/2019) |
| Almacenamiento de productos químicos (APQ) | Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones de Almacenamiento de Productos Químicos | Resolución de 8 de octubre de 2019 (BOJA núm. 198, de 14/10/2019) |
| Grúas torre | Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones de Grúas Torre | Orden de 5 de marzo de 2013, Anexo II (BOJA núm. 48, de 11/03/2013) |
| Grúas móviles autopropulsadas | Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones de Grúas Móviles Autopropulsadas | Orden de 5 de marzo de 2013, Anexo II (BOJA núm. 48, de 11/03/2013) |

## TÉRMICAS (RITE)

Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones Térmicas en los Edificios — Resolución de 24 de mayo de 2024 (BOJA núm. 105, de 31/05/2024)

### Tipo de instalación y documentos para acreditar el cumplimiento reglamentario

| TIPO DE INSTALACIÓN | DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| Instalaciones con potencia térmica nominal ≥ 5 kW y ≤ 70 kW | 2, 4 y 5(2) |
| Instalaciones con potencia térmica nominal > 70 kW (1) | 1, 3 y 5(2) |
| Instalaciones existentes no registradas anteriores al 11 de abril de 2013 (instalaciones existentes en virtud de la Disp. Adicional vigesimosegunda del Decreto-ley 3/2024 de simplificación administrativa) | 1 o 2(2), 3 o 4 o 7(2), 5(2), 6, 8 y 9 |

### Documentación que se adjunta

| Nº | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| 1 | Proyecto de la instalación realmente ejecutada, suscrito por técnico competente. |
| 1a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 2 | Memoria técnica realmente ejecutada, suscrita por instalador habilitado o por técnico competente. |
| 3 | Certificado de instalación suscrito por instalador habilitado y el director de la instalación. |
| 3a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 4 | Certificado de instalación suscrito por instalador habilitado. |
| 5 | Declaración responsable del cumplimiento de otros reglamentos de seguridad que afecten a la instalación. |
| 6 | Declaración responsable del titular o usuario de la instalación, con indicación desde cuándo se utiliza la instalación y de que dispone de la documentación que acredita su existencia y funcionamiento. |
| 7 | Certificado de Organismo de Control. |
| 8 | Contrato de mantenimiento. |
| 9 | Último certificado de inspección periódica de eficiencia energética. |

(1) Este tipo de instalación requiere un contrato de mantenimiento suscrito con empresa mantenedora habilitada.
(2) En su caso.
(1) [en la documentación] Solo si el documento no está visado.

## BAJA TENSIÓN

Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones de Baja Tensión — Resolución de 28 de septiembre de 2023 (BOJA núm. 193, de 06/10/2023)

### Tipo de instalación y documentos para acreditar el cumplimiento reglamentario

| TIPO DE INSTALACIÓN | DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| A. Industrias (ver Nota 1): 20 < Potencia ≤ 100 kW | 1.1, 2, 3 |
| A. Industrias: Potencia > 100 kW | 1.1, 2, 3, 4 |
| B.1. Locales húmedos o con riesgo de corrosión o bombas de extracción o elevación de agua: Potencia > 10 kW | 1.1, 2, 3 |
| C.1. Locales mojados: 10 < Potencia ≤ 25 kW | 1.1, 2, 3 |
| C.1. Locales mojados: Potencia > 25 kW | 1.1, 2, 3, 4 |
| C.2. Generadores y convertidores o conductores aislados para caldeo (excepto vivienda): Potencia > 10 kW | 1.1, 2, 3 |
| C.3. Generadores conectados a red interior o exterior (≤ 100 kW): Potencia ≤ 10 kW | 1.2, 2, 6, 7 |
| C.3. Generadores conectados a red interior o exterior: 10 < Potencia ≤ 25 kW | 1.1, 2, 3, 6, 7 |
| C.3. Generadores conectados a red: intemperie, potencia > 25 kW | 1.1, 2, 3, 4, 6, 7 |
| C.3. Generadores conectados a red: no intemperie, potencia > 25 kW | 1.1, 2, 3, 6, 7 |
| D.1. Instalaciones de carácter temporal para alimentación de maquinaria en obras de construcción: Potencia > 50 kW | 1.1, 2, 3 |
| D.2. Instalaciones temporales en locales o emplazamientos abiertos (atracciones y casetas de feria, alumbrado festivo y análogos; ver Nota 4): 10 < Potencia ≤ 50 kW o superficie > 100 m² en casetas o stands | 1.2, 2, 3, 4 (ver Nota 5) |
| D.2. Instalaciones temporales en locales o emplazamientos abiertos: Potencia > 50 kW | 1.1, 2, 3, 4 (ver Nota 5) |
| D.3. Instalaciones temporales: circos, teatros ambulantes y conciertos musicales | 1.1, 2, 3, 4 |
| E.1. Edificios destinados principalmente a viviendas: Potencia > 100 kW por CGP, o cualquier potencia si incluye instalación que requiera proyecto (piscina, garaje, alumbrado exterior) | 1.1, 2, 3, 4 (ver Nota 7) |
| E.2. Locales comerciales y oficinas no considerados de pública concurrencia según ITC BT-28 (ver Nota 2): Potencia > 100 kW por CGP | 1.1, 2, 3 |
| E.3. Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios no considerados de pública concurrencia según ITC BT-28: Potencia > 100 kW por CGP | 1.1, 2, 3 |
| F. Viviendas unifamiliares: Potencia > 50 kW | 1.1, 2, 3 |
| G. Garajes de ventilación forzada: hasta 24 plazas | 1.1, 2, 3 |
| G. Garajes de ventilación forzada: más de 24 plazas | 1.1, 2, 3, 4 |
| H. Garajes de ventilación natural: de 6 a 24 plazas | 1.1, 2, 3 |
| H. Garajes de ventilación natural: más de 24 plazas | 1.1, 2, 3, 4 |
| I. Locales de pública concurrencia según ITC BT-28 | 1.1, 2, 3, 4 |
| J.1. Líneas de BT con apoyos comunes con AT / máquinas de elevación y transporte / tensiones especiales / rótulos luminosos (salvo ITC BT-44) / cercas eléctricas / redes de distribución en BT de un solo consumidor (ver Nota 3) | 1.1, 2, 3 |
| J.2. Redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión (más de un consumidor) | 1.1, 2, 3, 5 |
| K. Instalaciones de alumbrado exterior según ITC BT-09 (excluido alumbrado festivo; ver Nota 4): Potencia > 5 kW | 1.1, 2, 3, 4 |
| L. Locales con riesgo de incendio o explosión: Clase I (excepto garajes < 25 plazas) | 1.1, 2, 3, 4 |
| L. Locales con riesgo de incendio o explosión: Clase II | 1.1, 2, 3 |
| M. Quirófanos y salas de intervención | 1.1, 2, 3, 4 |
| N.1. Piscinas: 5 < Potencia ≤ 10 kW | 1.1, 2, 3 |
| N.1. Piscinas: Potencia > 10 kW | 1.1, 2, 3, 4 |
| N.2. Fuentes (ver Nota 4): 5 < Potencia ≤ 25 kW | 1.1, 2, 3, 4 (ver Nota 5) |
| N.2. Fuentes: Potencia > 25 kW | 1.1, 2, 3, 4 |
| Z.1. Infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con potencia P > 50 kW | 1.1, 2, 3, 4 (ver Nota 6) |
| Z.2. Instalaciones de recarga de vehículos situadas en el exterior de potencia P > 10 kW | 1.1, 2, 3, 4 (ver Nota 6) |
| Z.3. Todas las instalaciones que incluyan estaciones de recarga previstas para el modo de carga 4 | 1.1, 2, 3, 4 (ver Nota 6) |

### Documentación que se adjunta

| Nº | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| 1 | Proyecto técnico / Memoria técnica de diseño. |
| 1.1 | Proyecto técnico de instalación firmado por técnico competente. |
| 1.1a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 1.2 | Memoria técnica de diseño. |
| 2 | Certificado de instalación con el correspondiente anexo de información al usuario. |
| 3 | Certificado de dirección de obra firmado por técnico titulado competente. |
| 3a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 4 | Certificado de Inspección Inicial Favorable expedido por Organismo de Control Habilitado. |
| 5 | Convenio de cesión de la red de BT a la empresa distribuidora y solicitud de ésta de cambio de titularidad de la instalación. |
| 6 | Para las instalaciones de autoconsumo con excedentes que proceda, permisos de acceso y conexión otorgados por la empresa distribuidora. |
| 7 | Certificado de adecuación al Real Decreto 1699/2011 emitido por instalador o técnico competente según corresponda. |

(1) Solo si el documento no está visado.
Nota 1: si una instalación de la industria está comprendida en más de un grupo de la tabla, se aplicará el criterio más exigente de documentación.
Nota 2: se incluyen los almacenes que por su actividad no sean clasificados como mojados, húmedos, pública concurrencia o con riesgo de explosión o incendio.
Nota 3: se incluyen los repetidores de telefonía con una línea de BT asociada.
Nota 4: las instalaciones incluidas en el RD 1890/2008 (eficiencia energética en alumbrado exterior, ITC EA-01 a EA-07) deberán acreditar su cumplimiento en la documentación aportada.
Nota 5: en las inspecciones iniciales se comprobará el cumplimiento del RD 1890/2008.
Nota 6: según el RD 1053/2014, si la instalación de recarga de VE es ampliación de una instalación existente en un garaje (tipos G o H), se requerirá proyecto cuando se superen las restricciones de potencia del grupo Z. No es necesaria la inspección inicial de estaciones de recarga que no requieran proyecto.
Nota 7: documentos obligatorios sólo en su caso.

## ALTA TENSIÓN

Ficha Técnica Descriptiva de Alta Tensión para instalaciones destinadas a un único usuario — Resolución de 23 de marzo de 2026 (BOJA núm. 62, de 31/03/2026)

### Tipo de instalación y documentos para acreditar el cumplimiento reglamentario

| TIPO DE INSTALACIÓN | DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| Centro de transformación de abonado cuya tensión nominal sea menor o igual a 30 kV | 1, 2, 3 y 4 |
| Centro de transformación de abonado cuya tensión nominal sea mayor a 30 kV | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| Línea de alta tensión o tramo de la misma, que da servicio a un solo abonado y no es propiedad de empresa distribuidora o de transporte, con tensión nominal ≤ 30 kV | 1, 2, 3 y 4 |
| Línea de alta tensión o tramo de la misma, que da servicio a un solo abonado y no es propiedad de empresa distribuidora o de transporte, con tensión nominal > 30 kV | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| Centro de transformación de abonado y línea de AT o tramo, de un solo abonado y no propiedad de distribuidora/transporte, con tensión nominal ≤ 30 kV | 1, 2, 3 y 4 |
| Centro de transformación de abonado y línea de AT o tramo, de un solo abonado y no propiedad de distribuidora/transporte, con tensión nominal > 30 kV | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| Instalación de conexión eléctrica cedida a empresa distribuidora (acometida eléctrica: tramo de línea AT e instalaciones hasta el punto frontera y centro de entrega y/o seccionamiento), de un solo abonado, tensión nominal ≤ 30 kV, no sometida a DUP ni AAU o AAU simplificada | 1, 2, 3, 6 y 7 |
| Para suministro exclusivo a infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico (IRVE): instalación de conexión eléctrica cedida a distribuidora (acometida), de un solo abonado, tensión nominal > 30 kV, no sometida a DUP, EIA o EIA simplificada | 1, 2, 3, 5, 6 y 7 |

### Documentación que se adjunta

| Nº | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| 1 | Proyecto suscrito por técnico competente. |
| 1a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 2 | Certificado de instalación suscrito por empresa instaladora según modelo aprobado conforme a la ITC-RAT-22 y la ITC-LAT-04. |
| 3 | Certificado final de obra suscrito por técnico competente, según modelo aprobado conforme a la ITC-RAT-22 y la ITC-LAT-04. |
| 3a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 4 | Contrato de mantenimiento con empresa instaladora o compromiso de realizarlo con medios propios (acreditando los medios humanos o técnicos del Anexo I de ITC-RAT-21 del RD 337/2014 y/o Anexo I de ITC-LAT-03 del RD 223/2008, aportando declaración responsable). |
| 5 | Certificado de inspección inicial, con calificación favorable, expedido por Organismo de Control. |
| 6 | Declaración responsable del promotor de la instalación a ceder a la distribuidora, justificando que la actuación no está sometida a DUP, AAU o AAU simplificada, o EIA o EIA simplificada para IRVE con conexión > 30 kV. |
| 7 | Convenio de cesión de instalaciones firmado por el titular de la actuación y el representante de la empresa distribuidora y, en su caso, convenio de resarcimiento frente a terceros. |

(1) Solo si el documento no está visado.

## PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones de Protección Contra Incendios — Resolución de 13 de mayo de 2025 (BOJA núm. 92, de 16/05/2025)

### Tipo de instalación y documentos para acreditar el cumplimiento reglamentario

| TIPO DE INSTALACIÓN | DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| 1.1 Establecimientos industriales con RSCIEI 2004 (D.T. 2ª del RD 164/2025, disponible hasta el 10/05/2029): instalaciones que conforme al RD 2267/2004 requieren proyecto | 1, 3, 4 |
| 1.2 Establecimientos industriales con RSCIEI 2004: instalaciones que conforme al RD 2267/2004 NO requieren proyecto | 2, 3, 4 |
| 2.1 Establecimientos industriales sujetos al RSCIEI 2025: suma de superficies construidas de sectores/áreas de riesgo intrínseco medio/alto ≥ 1.000 m² | 1, 3, 4, 5, 6(*) |
| 2.2 RSCIEI 2025: superficie construida ≥ 300 m² o existen sectores/áreas de riesgo medio o alto con superficie total de dichos sectores < 1.000 m² | 1, 3, 4, 5(*), 6(*) |
| 2.3 RSCIEI 2025: superficie construida < 300 m² y todos los sectores/áreas de riesgo intrínseco bajo | 2, 3, 4, 5(*), 6(*) |
| 3.1 Establecimientos no industriales regulados por el CTE que NO requieren inspección periódica (exceptuados en el art. 22.2 del RIPCI) | 4 |
| 3.2 Establecimientos no industriales del CTE que requieren inspección periódica según el art. 22 del RIPCI | 4 |
| 4.1 Instalaciones existentes regularizadas (D.A. 22ª del Decreto-ley 3/2024, disponible hasta el 16/05/2027): establecimientos industriales puestos en servicio antes del 15/01/2005 | 7 |
| 4.2 Instalaciones existentes: establecimientos no industriales puestos en servicio antes del 21/06/2005 | 7 |
| 4.3 Instalaciones existentes: establecimientos no industriales puestos en servicio desde el 21/06/2005 hasta el 11/12/2017 | 7, 8 |

### Documentación que se adjunta

| Nº | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| 1 | Proyecto redactado y firmado por técnico titulado competente, con el contenido indicado en el RSCIEI. |
| 1a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 2 | Memoria técnica firmada por técnico titulado competente. |
| 2a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. |
| 3 | Certificado emitido por técnico titulado competente, con el contenido especificado en el RSCIEI. |
| 3a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 4 | Certificado/s de empresa/s instaladora/s emitido/s por técnico/s titulado/s competente/s designado/s por la/s misma/s. |
| 5 | Acta de inspección inicial favorable emitida por organismo de control habilitado. |
| 6 | En su caso, informe de organismo de control habilitado validando positivamente la eficacia y adecuación del diseño prestacional, técnicas de seguridad equivalente o adaptaciones razonables aplicadas. |
| 7 | Certificado favorable de inspección periódica de organismo de control habilitado que acredite que la instalación y puesta en servicio fue anterior a la entrada en vigor del RIPCI (RD 513/2017). |
| 8 | Certificado de empresa instaladora habilitada para los equipos o sistemas de PCI existentes, suscrito por su responsable técnico, describiendo la instalación y certificando que cumple los requisitos técnicos de la reglamentación vigente en el momento de la puesta en servicio y que se encuentra en correcto estado de funcionamiento. |

(*) Solo si se ha usado, para dar cumplimiento a los requisitos del RSCIEI 2025, diseño prestacional, técnicas de seguridad equivalente o adaptaciones razonables.
(1) Solo si el documento no está visado.

## FRIGORÍFICAS

Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones Frigoríficas — Resolución de 23 de mayo de 2024 (BOJA núm. 102, de 28/05/2024)

### Tipo de instalación y documentos para acreditar el cumplimiento reglamentario

| TIPO DE INSTALACIÓN | DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| Instalaciones de nivel 1, según artículo 8 del RD 552/2019 | 2, 4, 5, 6, 9* y 16* |
| Instalaciones de nivel 2 formadas por uno o varios sistemas independientes con potencia eléctrica en compresores > 30 kW en alguno de los sistemas, o suma total > 100 kW, o que enfríen cámaras de atmósfera artificial, siempre que utilicen refrigerantes de alta seguridad (L1) | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9* y 16* |
| Instalaciones de nivel 2 formadas por sistemas que utilicen refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3) | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9* y 16* |
| Instalaciones de nivel 2 con fluidos de clase de seguridad A2L, sin ningún sistema > 30 kW ni suma total > 100 kW y sin cámaras de atmósfera artificial, llevadas a cabo por empresas frigoristas de nivel 1 o del RITE | 2(2), 4, 5, 6, 8, 9*, 10*, 11* y 16* |
| Instalaciones existentes no inscritas de nivel 1 o nivel 2 que puedan ser realizadas por empresas de nivel 1 (D.A. 22ª del Decreto-ley 3/2024) | 12, 13 y 14* |
| Resto de instalaciones existentes no inscritas de nivel 2 (D.A. 22ª del Decreto-ley 3/2024) | 8, 12, 13 y 14 |

### Documentación que se adjunta

| Nº | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| 1 | Proyecto, redactado por técnico competente, de la instalación realmente ejecutada. |
| 1a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 2 | Memoria técnica de la instalación realmente ejecutada. (2) |
| 2a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 3 | Certificado técnico de dirección de obra. |
| 3a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 4 | Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista/RITE y el director de la instalación (según la IF-10), cuando la participación de este último sea preceptiva (según la IF-15). |
| 4a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 5 | Certificado de instalación eléctrica firmado por un instalador en baja tensión o, en su defecto, informe emitido por la empresa instaladora de baja tensión. |
| 6 | Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y del sistema de tuberías, o declaración de conformidad de la instalación como conjunto (equipos compactos) y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión. |
| 7 | Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil del titular de la instalación. |
| 8 | Contrato de mantenimiento con una empresa frigorista o, en su caso, comunicación del titular de que se ha habilitado como automantenedora y dispone de medios y organización para efectuar su propio mantenimiento, asumiendo su ejecución y responsabilidad. |
| 9 | Libro de registro de la instalación frigorífica (solo obligatorio en caso de ampliación, modificación o traslado). |
| 10 | Análisis de riesgo de la instalación (solo cuando se sobrepase la carga máxima de refrigerante admitida por el RSIF, según el apartado 3.b) del art. 21 del RSIF). |
| 11 | Certificado de la empresa frigorista firmado por su representante legal, según el apartado 3.c) del art. 21 del RSIF (puede unificarse con el documento 4 en un solo documento con toda la información exigida por ambos). |
| 12 | Declaración responsable del titular o usuario de la instalación, según la disposición transitoria primera del RD 552/2019. |
| 13 | Informe de la empresa instaladora suscrito por instalador habilitado / técnico titulado competente, según la disposición transitoria primera del RD 552/2019. |
| 14 | Certificado de inspección de entidad acreditada como Organismo de Control en instalaciones frigoríficas, según la D.T. 1ª del RD 552/2019 (para instalaciones no inscritas realizables por empresas de nivel 1, solo obligatorio si las toneladas de CO2 equivalente de refrigerante fluorado superan 50 t). |
| 15 | Solicitud de licencia de obras, la licencia de obras o el proyecto de ejecución visado. |
| 16 | Certificado de pruebas a presión (solo obligatorio en modificaciones con cambio de refrigerante cuya presión máxima de servicio supere la PS de la instalación). |

(*) Documentos solo obligatorios en ciertos casos (ver descripción de los documentos 9, 10, 11, 14 y 16).
(1) Solo si el documento no está visado.
(2) En su caso.

## EQUIPOS A PRESIÓN

Ficha Técnica Descriptiva de Equipos a Presión — Resolución de 31 de marzo de 2022 (BOJA núm. 65, de 05/04/2022)

### Tipo de instalación y documentos para acreditar el cumplimiento reglamentario

| TIPO DE INSTALACIÓN | DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| Nueva instalación, cambio de emplazamiento, ampliación o modificación importante de: calderas de clase primera, según ITC EP-1 | 1, 2, 3, 4 y 7(*) |
| Calderas de clase segunda, según ITC EP-1 | 3, 4, 9, 8 y 7(*) |
| Cambio de combustible de calderas en las que el fabricante acredite que es apta para el nuevo combustible | 3.2 y 5 |
| Cambio de combustible de calderas en las que el fabricante NO acredite que es apta para el nuevo combustible | 6, 8 y 3.2 |
| Centrales generadoras de energía eléctrica (sujetas a la ITC EP-2) | 3, 4, 8, 9 y 10 |
| Refinerías de petróleo y plantas petroquímicas (ITC EP-3) que incluyan equipos de clase 1 o 2 | 3, 4, 8 y 9 |
| Refinerías de petróleo y plantas petroquímicas (ITC EP-3) que sólo incluyan equipos de clase 3, 4 o 5 | 1, 3 y 4 |
| Depósitos criogénicos con capacidad superior a 1000 l (ITC EP-4) | 3, 4, 8, 9 y 11 |
| Centro de recarga de botellas con P(bar)×V(litros) > 25000 (ITC EP-5) | 3, 4, 8, 9, 12 y 14 |
| Centro de recarga de botellas con P(bar)×V(litros) ≤ 25000 (ITC EP-5) | 2, 3, 4, 12, 14 y 18(*) |
| Centro de recarga de botellas con equipos móviles o no conectados a otros equipos fijos, o que sólo requieran conexión eléctrica (ITC EP-5) | 4, 12, 13 y 14 |
| Centro de inspección de botellas (ITC EP-5) | 8, 9, 15, 16 y 17 |
| Centro de inspección visual de botellas (ITC EP-5) | 2, 3 y 17 |
| Centros de producción de aire comprimido y mezcla de gases respirables (ITC EP-5) | 15, 16 y 17 |
| Compresor de empresas especializadas en obras y trabajos submarinos o compresores instalados en contenedores móviles (ITC EP-5) | 4 y 22 |
| Centro de recarga de gases de equipos a presión transportables (ITC EP-6) | 8, 12, 14 y 19 |
| Terminales de GNL con equipos de clase 1 o 2 (ITC EP-7) | 3, 4, 8 y 9 |
| Terminales de GNL con equipos únicamente de clase 3 (ITC EP-7) | 1, 3 y 4 |
| Cámaras hiperbáricas en emplazamientos fijos con cantidad de oxígeno en la suma de botellas conectadas en uso hasta 50 kg | 1, 3 y 4 |
| Cámaras hiperbáricas en emplazamientos fijos con cantidad de oxígeno en la suma de botellas conectadas en uso > 50 kg | 3, 4, 8 y 9 |
| Instalaciones no incluidas en los grupos anteriores con equipos a presión de categorías I a IV (art. 13 y Anexo II del RD 709/2015, o asimilados según el art. 3.2 del RD 809/2021) que NO requieren proyecto | 1, 3 y 4 |
| Instalaciones no incluidas en los grupos anteriores con equipos a presión de categorías I a IV que SÍ requieren proyecto | 3, 4, 8 y 9 |
| Instalaciones existentes que requieren proyecto (D.T. 8ª del RD 809/2021) | 3.1, 4, 6, 8 y 20 |
| Instalaciones existentes que requieren no proyecto (D.T. 8ª del RD 809/2021) | 2, 3.1, 4, 6 y 20 |
| Cámaras hiperbáricas existentes en emplazamientos fijos (D.T. 10ª del RD 809/2021) | 4 y 21 |

### Documentación que se adjunta

| Nº | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| 1 | Esquema de principio de la instalación. |
| 2 | Memoria técnica de la empresa instaladora. |
| 3 | Certificado de empresa instaladora/reparadora. |
| 3.1 | Certificado de instalación. |
| 3.2 | Certificado de modificación. |
| 4 | Documentos de equipos: 4.1 Declaración de conformidad · 4.2 Certificado de fabricación · 4.3 Acta de inspección periódica nivel C · 4.4 Acta de inspección periódica nivel B · 4.5 Declaración del instalador (recipientes transportables) · 4.6 Certificado de idoneidad según apartado b) 2º de la D.T. 8ª · 4.7 Otra documentación justificante de antigüedad según apartado b) 1º de la D.T. 8ª. |
| 5 | Acta de inspección periódica nivel B. |
| 6 | Acta de inspección periódica nivel C. |
| 7 | Certificación expedida por el fabricante del equipo u organismo de control acreditando la adecuación del equipo a la presión (sólo calderas de vapor con Pms inferior en más de un 10% a la PS). |
| 8 | Proyecto firmado por técnico competente. |
| 8a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 9 | Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente. |
| 9a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 10 | Certificado de OC según artículo 6.c de la ITC EP-2. |
| 11 | Certificado de OC o empresa instaladora previsto en el artículo 5) de la ITC EP-4. |
| 12 | Certificado de OC según artículo 3.d) de la ITC EP-5 / artículo 7.d) de la ITC EP-6. |
| 13 | Memoria suscrita por el titular de la instalación. |
| 14 | Manual de procedimiento de actuación para la recarga. |
| 15 | Copia de la huella del punzón con la contraseña de rechazo indicada en el Anexo II de la ITC EP-6. |
| 16 | Identificación del punzón para el marcado que identifique a la empresa, que utilizará para colocar sobre las botellas que inspeccione. |
| 17 | Modelo de etiqueta adhesiva de inspección periódica y/o visual. |
| 18 | Proyecto de condiciones especiales del emplazamiento según artículo 12.a) de la ITC EP-5. |
| 19 | Certificado de instalación por técnico titulado competente según art. 7.b) de la ITC EP-6. |
| 19a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 20 | Declaración responsable del titular de la instalación según apartado a) de la Disposición transitoria octava. |
| 21 | Certificado de inspección periódica en vigor, según apartado f) de la Disposición transitoria décima. |
| 22 | Certificado de medidas de seguridad según art. 16.1.f) de la ITC EP-5. |

(*) Los documentos marcados con esta indicación se presentarán cuando proceda.
(1) Solo si el documento no está visado.

## ASCENSORES

Ficha Técnica Descriptiva de Ascensores — Resolución de 4 de julio de 2024 (BOJA núm. 135, de 12/07/2024)

### Tipo de instalación y documentos para acreditar el cumplimiento reglamentario

| TIPO DE INSTALACIÓN | DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| Instalación de ascensor nuevo de velocidad superior a 0,15 m/s | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Instalación de ascensor nuevo de velocidad hasta 0,15 m/s | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Registro de ascensor en servicio (velocidad > 0,15 m/s) no previamente registrado, instalado antes del 01/07/2024, CON marcado CE (D.T. 1ª del RD 355/2024, disponible hasta el 01/07/2025) | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| Registro de ascensor en servicio (velocidad hasta 0,15 m/s) no previamente registrado, instalado antes del 01/07/2024, CON marcado CE (D.T. 1ª del RD 355/2024) | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| Registro de ascensor en servicio (velocidad > 0,15 m/s) no previamente registrado, instalado antes del 01/07/1999, SIN marcado CE (D.T. 1ª del RD 355/2024) | 2, 3, 4, 5, 7, 8 |
| Registro de ascensor en servicio (velocidad hasta 0,15 m/s) no previamente registrado, instalado antes del 01/07/1999, SIN marcado CE (D.T. 1ª del RD 355/2024) | 2, 3, 4, 5, 7, 8 |
| Modificación importante de ascensor existente (Capítulo IV de la ITC AEM 1) | 2, 4, 5, 9, 10 |
| Puesta fuera de servicio temporal de un ascensor | 11 |
| Reanudación del servicio de un ascensor que estaba fuera de servicio temporal | 3, 7*, 12 |

### Documentación que se adjunta

| Nº | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| 1 | Declaración CE o UE de conformidad redactada en castellano (conforme a la Directiva de Ascensores para velocidad > 0,15 m/s, y a la Directiva de Máquinas para velocidad hasta 0,15 m/s). |
| 2 | Ficha técnica de la instalación o de la modificación con el contenido mínimo del Anexo XI de la ITC AEM 1. |
| 3 | Contrato de conservación con empresa conservadora habilitada. |
| 4 | Actas de los ensayos relacionados con el control final, cuando sea aplicable. |
| 5 | Manual de funcionamiento, con el contenido del Anexo VIII de la ITC AEM 1. |
| 6 | Certificado de inspección inicial favorable, con una antigüedad máxima de 3 meses. |
| 7 | Certificado de inspección periódica favorable, con una antigüedad máxima de 1 mes. |
| 8 | Certificado emitido por persona técnica titulada competente de empresa mantenedora, incluyendo planos y memoria con cálculos justificativos de la idoneidad del equipo. |
| 9 | Declaración de la empresa que ejecutó la modificación importante, indicando que la modificación cumple y hace cumplir al ascensor las prescripciones de la reglamentación aplicable. |
| 10 | Declaraciones de conformidad de los componentes de seguridad, cuando proceda. |
| 11 | Certificado de la empresa conservadora en que conste que ha dejado el aparato fuera de servicio de forma efectiva. |
| 12 | Boletín de revisión de mantenimiento, con el alcance de una revisión anual (solo si la parada temporal ha superado los 3 meses). |

(*) Sólo si durante la baja temporal se han superado los plazos de inspección periódica.

## GAS

Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones de Gas — Orden de 5 de marzo de 2013, Anexo II (BOJA núm. 48, de 11/03/2013)

### Tipo de instalación y documentos para acreditar el cumplimiento reglamentario

| TIPO DE INSTALACIÓN | DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| Instalaciones individuales, para cualquier tipo de uso y con potencia útil > 70 kW | 1, 2, 5, 7(*) |
| Instalaciones comunes, para cualquier tipo de uso y con potencia útil > 2000 kW | 1, 2, 5, 7(*) |
| Acometidas interiores, para cualquier tipo de uso y con potencia útil > 2000 kW | 1, 2, 5 |
| Instalaciones receptoras suministradas desde redes que trabajen a una presión de operación superior a 5 bar, para cualquier tipo de uso e independientemente de su potencia útil | 1, 2, 5, 7(*) |
| Estaciones de servicio para vehículos a gas | 1, 2, 3, 5, 6 |
| Plantas satélites de GNL destinadas a uso propio y exclusivo de un usuario | 1, 2, 6, 8 |
| Instalaciones de almacenamiento y suministro de GLP en depósitos fijos con capacidad > 13 m³, que den servicio a las instalaciones receptoras de un solo usuario o de una misma comunidad, sin suministrar a terceros | 1, 2, 3, 5, 6, 9(**) |
| Instalaciones de almacenamiento y suministro de GLP en depósitos fijos con capacidad ≤ 13 m³, que den servicio a un solo usuario o comunidad, sin suministrar a terceros | 3, 4, 5, 6, 9(**) |
| Instalaciones de almacenamiento y suministro de GLP en depósitos fijos de un solo usuario o comunidad, sin suministrar a terceros, que dispongan de vaporizador, equipo de trasvase o boca de carga a distancia enterrada o que no discurra por terrenos de la misma propiedad | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9(**) |
| Centro de almacenamiento y distribución de envases de GLP de segunda y tercera categoría | 1, 2, 6 |
| Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP de cuarta y quinta categoría | 4, 6 |
| Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP de primera categoría | 1, 2, 6 |

### Documentación que se adjunta

| Nº | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| 1 | Proyecto suscrito por técnico competente. |
| 1a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 2 | Certificado de dirección de obras, firmado por técnico competente. |
| 2a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 3 | Contrato de mantenimiento (o plan de mantenimiento, en el caso de estaciones de servicio). |
| 4 | Memoria técnica por técnico competente o instalador de gas. |
| 4a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 5 | Certificado de instalación emitido por empresa instaladora de gas. |
| 6 | Certificado de inspección emitido por Organismo de Control Habilitado. |
| 7 | Certificado de técnico competente u Organismo de Control autorizado que acredite que la chimenea cumple las normas UNE de aplicación. |
| 7a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 8 | Documentación y certificación de todos los recipientes a presión de la instalación y sus accesorios (si un recipiente o accesorio precisa puesta en servicio independiente, sólo la acreditación de ésta). |
| 9 | Certificado de técnico facultativo competente que refleje la capacidad de la cubierta de la edificación para soportar las cargas que se produzcan. |
| 9a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |

(*) En el caso de instalaciones receptoras que alimenten a un edificio de nueva planta que disponga de chimeneas para evacuación de los productos de la combustión.
(**) En los casos en que existan depósitos instalados en azoteas.
(1) Sólo si el documento no está visado.

## PRODUCTOS PETROLÍFEROS

Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones de Productos Petrolíferos Líquidos — Resolución de 8 de octubre de 2019 (BOJA núm. 198, de 14/10/2019)

### Tipo de instalación y documentos para acreditar el cumplimiento reglamentario

| TIPO DE INSTALACIÓN | DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| [Nuevas instalaciones] IP 02: Parque o centro de almacenamiento que no preste servicio a operadores al por mayor | 2 y 3 |
| IP 02: Instalación para suministro a barcos o en aeropuertos | 2 y 3 |
| IP 02: Unidad autónoma provisional para aeronaves y embarcaciones | 2 y 3 (nota 1) - 5 (nota 2) |
| IP 03: Instalación de almacenamiento para consumo en la propia instalación con capacidad entre los límites: clase B (50 ≤ Q ≤ 300 l interior o 100 ≤ Q ≤ 500 l exterior), clases C y D (1000 ≤ Q ≤ 3000 l interior o 1000 ≤ Q ≤ 5000 l exterior) | 1 y 4 |
| IP 03: Instalación de almacenamiento para consumo propio que supere los límites: clase B (300 l interior o 500 l exterior), clases C y D (3000 l interior o 5000 l exterior) | 2 y 3 |
| IP 03: Instalación de distribución de PPL por canalización | 2 y 3 |
| IP 03: Unidad autónoma provisional para consumo en la propia instalación | 6 |
| IP 04: Instalación para suministro a vehículos con cambio de depositario del producto | 2, 3, 8, 9 y 10 |
| IP 04: Instalación para suministro a vehículos sin cambio de depositario que almacene al menos un producto de clase B, o que no almacene clase B pero sí clases C y/o D en tanques enterrados | 2, 3, 8 y 10 |
| IP 04: Instalación para suministro a vehículos sin cambio de depositario, no enterrada, cuya capacidad total de clases C y D supere los 3000 l en interior o los 5000 l en exterior | 2, 3 y 10 |
| IP 04: Instalación para suministro a vehículos sin cambio de depositario, no enterrada, cuya capacidad total de clases C y D no supere los 3000 l en interior o los 5000 l en exterior | 1, 4 y 10 |
| IP 04: Instalación autónoma provisional para suministro a vehículos | 6 |
| IP 04: Instalación de suministro a vehículos en pruebas deportivas | 7 |
| [Modificaciones] IP 02: Parque o centro de almacenamiento que no preste servicio a operadores al por mayor | 2, 3, 14, 15, 16 (nota 3) |
| IP 02: Instalación para suministro a barcos o en aeropuertos (modificación) | 2, 3, 14, 15, 16 (nota 3) |
| IP 03: Almacenamiento para consumo propio dentro de límites de memoria (modificación) | 1, 4, 14, 16 (nota 3) |
| IP 03: Almacenamiento para consumo propio que supere los límites (modificación) | 2, 3, 14, 16 (nota 3) |
| IP 03: Distribución de PPL por canalización (modificación) | 2, 3, 14, 16 (nota 3) |
| IP 04: Suministro a vehículos con cambio de depositario (modificación) | 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 (nota 3) |
| IP 04: Suministro a vehículos sin cambio de depositario con clase B o C/D enterrados (modificación) | 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17 (nota 3) |
| IP 04: Suministro a vehículos sin cambio de depositario, no enterrada, capacidad C y D > 3000/5000 l (modificación) | 2, 3, 11, 12, 13, 14 (nota 3) |
| IP 04: Suministro a vehículos sin cambio de depositario, no enterrada, capacidad C y D ≤ 3000/5000 l (modificación) | 1, 4, 11, 12, 13, 14 (nota 3) |

### Documentación que se adjunta

| Nº | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| 1 | Memoria y esquema simplificados suscritos por instalador de PPL. |
| 2 | Proyecto firmado y redactado por técnico titulado competente. |
| 2a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 3 | Certificado final de dirección técnica facultativa (dirección de obras). |
| 3a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 4 | Certificado suscrito por el responsable técnico de la empresa instaladora de PPL que ha realizado la instalación. |
| 5 | Documento firmado por el titular indicando la ubicación anterior, acompañado de copia del registro inicial de la instalación. |
| 6 | Documento firmado por el titular conforme al punto 28 de la ITC MI-IP 03 con certificado de conformidad a normas del conjunto recipiente almacenamiento-equipo de suministro expedido por organismo de control, o conforme al punto 14.4.1 de la ITC MI-IP 04 con certificado de conformidad a esa ITC expedido por organismo de control, según proceda. |
| 7 | Documento firmado por el titular con el contenido previsto en el punto 14.4.2 de la ITC MI-IP 04, acompañado de certificado de conformidad a normas del conjunto recipiente almacenamiento-equipo de suministro expedido por organismo de control. |
| 8 | Documento firmado por el titular comunicando los medios de protección instalados conforme al punto 8.9 de la ITC MI-IP 04. |
| 9 | Certificado del sistema de protección contra incendios adecuado a los requisitos de operación en régimen desatendido conforme al punto 13.1 de la ITC MI-IP 04 (solo para instalaciones que operen en régimen desatendido). |
| 10 | Factura con justificante de pago (o documento de aceptación del presupuesto firmado por ambas partes) de la elaboración del proyecto o memoria con fecha anterior a la entrada en vigor del RD 706/2017, y copia de la licencia de obra (solo si aplica la D.T. 4ª del RD 706/2017). |
| 11 | Memoria descriptiva realizada por empresa reparadora de PPL que realice los trabajos, o por titulado competente, de las medidas de seguridad adoptadas para el cese temporal de la actividad. |
| 12 | Certificado de empresa reparadora de PPL de los trabajos realizados para el cese temporal de la actividad. |
| 13 | Certificado de organismo de control de la limpieza y desgasificación de los depósitos. |
| 14 | Certificado conforme al modelo del Anexo II de la ITC MI-IP 06 para cada depósito anulado, acompañado de copia del Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos (excepto tanques de productos C o D con capacidad ≤ 1000 l). |
| 15 | Certificado emitido por empresa reparadora de PPL de que la reparación se ha realizado conforme al informe UNE 53991 IN y al estudio-proyecto presentado ante el órgano competente. |
| 16 | Certificado de prueba de estanqueidad del depósito reparado emitido por organismo de control. |
| 17 | Certificado emitido por empresa reparadora de PPL con los ensayos realizados y la conformidad a la norma UNE 62422 o UNE 53935. |

(1) Solo si el documento no está visado.
Nota 1: para primera instalación de la unidad.
Nota 2: para desplazamiento de la unidad.
Nota 3: presentar los documentos que correspondan en función de las modificaciones realizadas (ver anexo a la ficha oficial, que detalla la documentación por tipo de comunicación IP 02/IP 03/IP 04).

## ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (APQ)

Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones de Almacenamiento de Productos Químicos — Resolución de 8 de octubre de 2019 (BOJA núm. 198, de 14/10/2019)

### Tipo de instalación y documentos para acreditar el cumplimiento reglamentario

| TIPO DE INSTALACIÓN | DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| Almacenamiento en interior y exterior (APQ-1) cuya capacidad cumple los límites requeridos para poder presentar memoria según su ITC | 2, 3, 4 y 5 |
| APQ-3, APQ-6 o APQ-7 cuya capacidad cumple los límites requeridos para poder presentar memoria según su ITC | 2, 3, 4 y 5 |
| APQ-9 categorías de la B a la F, cuya capacidad cumple los límites requeridos para poder presentar memoria según su ITC | 2, 3, 4 y 5 |
| APQ-5, categorías de almacenamiento 1 y 2 | 2, 3 y 5 |
| Almacenamiento de recipientes móviles afectados por la APQ-10 (gases inflamables, aerosoles, gases comburentes y líquidos inflamables) cuya capacidad cumple los límites para presentar memoria | 2, 3 y 5 |
| Recipientes móviles afectados por la APQ-10, con capacidad máxima comprendida entre las columnas 5 y 6 de la tabla I del artículo 2 del Reglamento | 2, 3 y 5 |
| Almacenamientos de productos con clases de peligro de la columna 2 de la tabla I del artículo 2 del Reglamento, no contemplados en ninguna ITC específica, con capacidad máxima entre las columnas 5 y 6 de la tabla | 2, 3 y 5 |
| Almacenamiento en interior y exterior (APQ-1) cuya capacidad supera los límites requeridos para poder presentar memoria según su ITC | 1, 4, 5 y 6 |
| Almacenamiento de óxido de etileno en recipientes fijos (APQ-2) | 1, 4, 5 y 6 |
| APQ-3, APQ-6 o APQ-7 cuya capacidad supera los límites requeridos para presentar memoria según su ITC | 1, 4, 5 y 6 |
| Almacenamiento de Amoniaco Anhidro (APQ-4) | 1, 4, 5 y 6 |
| Almacenamiento de peróxidos orgánicos y materias autorreactivas tipo A (APQ-9) | 1, 4, 5 y 6 |
| APQ-9 categorías de la B a la F, cuya capacidad supera los límites para presentar memoria según su ITC | 1, 4, 5 y 6 |
| APQ-5, categorías de almacenamiento 3, 4 y 5 | 1, 5 y 6 |
| Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno (APQ-8): capacidad > 50 t a granel o 200 t envasado, y para uso propio con capacidad > 5 t | 1, 5 y 6 |
| Recipientes móviles APQ-10 cuya capacidad supera los límites para presentar memoria, o cuya capacidad máxima supera la columna 6 de la tabla I | 1, 5 y 6 |
| Almacenamientos de productos de la columna 2 de la tabla I no contemplados en ITC específica cuya capacidad máxima supera la columna 6 de la tabla | 1, 5 y 6 |
| Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con contenido en nitrógeno ≤ 28% (MI-AF1): capacidad > 5000 t a granel u 8000 t envasado y uso propio > 500 t | 1 y 6 |
| Instalación de almacenamiento a la que le es de aplicación la ITC APQ-1, APQ-2, APQ-3, APQ-4, APQ-6 o APQ-7 únicamente a efectos de carga y descarga | 2 y 3 |
| Baja de la instalación (*) | 8 |
| Modificación de la instalación que supone que ésta pasa a estar excluida de la aplicación del Reglamento (*) | 8 |
| Almacenamientos existentes conforme al Reglamento APQ 2001 (regularización en virtud de la D.T. 2ª del RD 656/2017): múltiples supuestos según ITC, clase de peligro y capacidad | combinaciones de 1 a 7 según el supuesto (ver ficha oficial) |

### Documentación que se adjunta

| Nº | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| 1 | Proyecto redactado por técnico competente. |
| 1a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 2 | Memoria firmada por el titular del almacenamiento o su representante legal. |
| 3 | Certificado del Organismo de Control. |
| 4 | Certificado de construcción de los recipientes extendido por el fabricante. |
| 5 | Documentación acreditativa de disponer de un seguro, aval u otra garantía financiera equivalente que cubra la responsabilidad civil que pudiera derivarse del almacenamiento. |
| 6 | Certificado de Dirección técnica emitido por técnico competente. |
| 6a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 7 | Documento que acredita que la instalación se encuentra en ejecución en la fecha de entrada en vigor del RD 656/2017 (solicitud de licencia de obras, licencia de obras o proyecto de ejecución visado). |
| 8 | Documento acreditativo de la situación en que queda la instalación por baja o modificación que suponga que pasa a estar excluida del Reglamento. (*) |

(1) Solo si el documento no está visado.
(*) Solo para MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN.

## GRÚAS TORRE

Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones de Grúas Torre — Orden de 5 de marzo de 2013, Anexo II (BOJA núm. 48, de 11/03/2013)

### Tipo de instalación y documentos para acreditar el cumplimiento reglamentario

| TIPO DE INSTALACIÓN | DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| Instalación de grúa torre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 |
| Instalación de grúa autodesplegable de tipo monobloc cuyo momento nominal esté comprendido entre 15 kNm y 170 kNm | 2, 3, 4, 5 y 6 |
| Desplazamiento de una grúa torre dentro de la misma obra | 2, 3, 4, 5, 6 y 7 |
| Modificación esencial en la grúa torre instalada | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 |
| Modificación esencial de grúa autodesplegable de tipo monobloc con momento nominal entre 15 kNm y 170 kNm | 2, 3, 4, 5, 6 y 8 |

### Documentación que se adjunta

| Nº | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| 1 | Proyecto de instalación de la grúa. |
| 1a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 2 | Declaración CE de conformidad o certificado de cumplimiento de las disposiciones 1ª o 2ª del RD 836/2003, de la grúa. |
| 3 | Certificado de instalación emitido por técnico titulado de la empresa instaladora. |
| 3a | Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo. (1) |
| 4 | Certificado de organismo de control de los elementos mecánicos o estructuras incorporadas a la grúa (cuando exista tramo empotrado) o declaración de la no existencia de tramo empotrado. |
| 5 | Contrato de mantenimiento. |
| 6 | Documento exigido en el art. 5.5.a) del RD 836/2003, firmado por empresa y usuario. |
| 7 | Informe de inspección de organismo de control exigido en el art. 5.5.b) del RD 836/2003. |
| 8 | Informe favorable del fabricante de la grúa a la modificación realizada. |

(1) Sólo si el documento no está visado.

## GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS

Ficha Técnica Descriptiva de Instalaciones de Grúas Móviles Autopropulsadas — Orden de 5 de marzo de 2013, Anexo II (BOJA núm. 48, de 11/03/2013)

### Tipo de instalación y documentos para acreditar el cumplimiento reglamentario

| TIPO DE INSTALACIÓN | DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| Grúa móvil autopropulsada con marcado CE | 1 y 4 |
| Grúa móvil autopropulsada sin marcado CE | 1, 2 y 3 |

### Documentación que se adjunta

| Nº | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| 1 | Datos identificables de la grúa (marca, tipo, nº de serie, etc.), acompañados de las descripciones, planos, fotografías, etc. necesarios para definirla. |
| 2 | Certificado de adecuación de la grúa a las prescripciones técnicas del Anexo I del RD 837/2003, firmado por organismo de control, con indicación de las soluciones adoptadas para su cumplimiento. |
| 3 | Manual de instrucciones de la grúa. |
| 4 | Declaración CE de conformidad de la grúa. |

Generado por la Plataforma de Normativas de Legalización de Instalaciones. Verifique siempre la versión vigente de cada ficha en el BOJA / sistema PUES.